## S1-2026
EVALUACION TECNICO LEGAL DEL CENTRO
[5 empty] | ABC SERRANO | ARAGONIA | BAHIA REAL | CALAHORRA | CAMINO REAL | LA DEHESA | ED. MUNDO | P. GUADALQUIVIR | IRUÑA | IZENEA | LUZ DE CASTILLA | LA NORIA | LA VEGA | M. DE CAMPANAR | M. FACTORY | M. OCIO | MEIXUEIRO | OASIZ | PUERTA DEL AVE | P. EBOLI | P. NUEVA | TRES AGUAS | TOSA | TUDELA | WAY
[5 empty] | ABC | ARG | BRE | CAL | CRE | DEH | EMU | GUA | IRU | IZE | LDC | LNO | LVE | MDC | MFA | MNO | MEI | OAS | PDA | PLE | PLN | TAG | TOS | TUD | WAY
[5 empty] | 87 | 45 | 84 | 37 | 87 | 63 | 56 | 64 | 36 | 56 | 68 | 81 | 73 | 56 | 81 | 60 | 72 | 59 | 57 | 69 | 63 | 88 | 58 | 49 | 85
-
INSTALACIÓN
1 | APARATOS ELEVADORES | 1.1 | Ascens. y Montac. | OCA | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | COND. | - | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | PTE. | - | - | FAV. | PTE. | - | - | - | COND. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | - | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | PTE. | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | - | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | - | - | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | PTE.
|  | 1.2 | Escaleras mec. / Travelators | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | -
|  | 1.3 | Góndolas | Revision | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ELECTRICIDAD | 2.1 | Alta Tensión | Revision | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | DESFAV. | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | COND. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  | 2.2 | Baja Tensión | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | COND. | COND. | COND. | PTE. | COND. | PTE. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV.
|  |  |  | Informe termografico | PTE. | PTE. | - | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | COND. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | PTE. | COND. | FAV. | FAV. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  | 2.3 | Bateria Condesnsadores | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | FAV. | - | DESFAV. | - | - | - | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | PTE. | PTE. | FAV. | - | -
3 | PARARRAYOS | 3 | Pararrayos | Revision fav. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | COND. | FAV. | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | COND. | FAV. | - | PTE. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE.
4 | PCI | 4.1 | Ext., Det. y alar. Hid. | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | - | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV.
|  |  |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | COND. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
Acta Emp. Mant. | bar: FAV. to PTE.
|  | 4.2 | Inspección en est.ind. | OCA | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | - | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  |  |  | OCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4.3 | Extintores | Retimbrado | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | DESFAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  | 4.4 | Ilum. Emergencia y carteleria | Revision | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | PTE. | COND. | - | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | - | PTE. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 4.5 | Eq. Resp. Aut. (ERA) | Revision equipo | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV.
|  |  |  | Revision Botella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV.
5 | LEGIONELLA Y POTABILIDAD | 5.1 | Inst. AFCH y ACS | Revision | COND. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | - | - | PTE. | - | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | -
|  |  |  | Cert. L+D | COND. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | - | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | -
|  |  |  | Analiticas | COND. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | - | PTE. | - | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | -
|  | 5.2 | Fte ornamental | Revision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV. | PTE. | PTE. | -
|  |  |  | Cert. L+D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV. | PTE. | PTE. | -
|  |  |  | Analiticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV. | PTE. | PTE. | -
|  | 5.2 | Inst. PCI | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Cert. L+D | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Analiticas | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV.
|  | 5.3 | P. terminales (Pot.) | Analiticas | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
|  | 5.4 | Torres de refrig. y cond. Evap. | Cert. L+D | PTE. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | FAV.
|  |  |  | Analiticas Legionela | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | FAV.
|  |  |  | Analiticas FQ | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | FAV.
|  |  |  | Analiticas Aerobios | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | - | FAV.
|  |  |  | Revision | FAV. | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | -
6 | FONTANERÍA | 6 | Inst. fontanería y G. Presión | Revision | FAV. | - | - | PTE. | - | FAV. | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | FAV. | - | - | - | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
7 | CLIMATIZACION | 7.1 | Calefacción y agua caliente | Revision | PTE. | PTE. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | - | PTE. | -
|  | 7.2 | Sistemas A.A. | Revision | PTE. | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | FAV. | - | - | PTE. | - | - | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 7.3 | Inst. Energ. A.A. | OCA (P util>12 kW) | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | FAV. | - | FAV. | - | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | FAV. | - | FAV. | PTE. | - | FAV.
|  | 7.4 | Inst. Energ. Calef. y ACS | OCA (20≤P util≤70 kW) | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | -
|  |  |  | OCA (P util>70 kW) gases | - | FAV. | - | COND. | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV. | - | PTE. | - | FAV. | - | FAV. | - | - | -
OCA (P util>70 kW) otras | bar: - to -
|  | 7.5 | CAI Climatizadores y conductos | Revision | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | PTE. | - | - | - | - | COND. | - | FAV. | COND. | - | -
|  | 7.6 | Inst. Termica Completa | OCA (P>70 kW) | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | PTE. | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | - | - | PTE. | - | PTE.
8 | GAS | 8 | Inst. receptora de gas | Cert. FAV. de rev. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | - | -
9 | G. ELECTROGENO | 9 | Grupo Electrógeno | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | - | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE.
10 | SAIs | 10 | SAIs | Revision | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | - | PTE.
11 | L. VIDA Y ANCLAJES | 11 | Anclajes y líneas de vida | Parte de trabajo | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | - | - | - | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | - | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV.
12 | BMS | 12 | Instalación de control | Parte de trabajo | FAV. | - | - | - | COND. | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
13 | PUERTAS AUT. | 13 | Puertas man. y aut. | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
14 | ITE | 14 | Estruct., fachada, saneamiento | Revision si >30 años | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | INST. PETROLÍFERAS | 15 | Inst. de sup. y ent. (depósitos) | OCA Enterrados Lleno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Enterrados Vacios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Superficie Proy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Superficie Sin Proy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OCA Estanq. Tuberias | bar: FAV. to FAV.
OCA Conjunto | bar: FAV. to FAV.
16 | Carg. eléctricos | 16.1 |  | Revision | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 16.2 |  | Informe termografico | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 16.3 |  | OCA | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV.
17 | Megafonia | 17 |  | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | FAV. | - | - | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | PTE. | - | PTE. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
18 | Z. infantiles | 18 |  | Revision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | FAV. | - | - | -
19 | Inst. Fotovoltaica | 19 |  | Revision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV.
20 | CCTV | 20 |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | DESFAV. | - | - | - | PTE. | - | - | FAV. | PTE. | DESFAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV.
21 | DDD | 21 |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
30 | Cert. Eficiencia Energ. | 30 |  | Renovacion | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
40 | Simulacro | 40 |  | Actuacion | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
50 | Eval. de RIESGOS | 50 |  | Renovacion | FAV. | PTE. | DESFAV. | PTE. | COND. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
60 | CAE | 60 |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
100 | PAU | 100 |  | Renovacion | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | COND. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
Note on Z48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente de contrato , ver correo justificativo
Note on O54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver correo justificativo
Note on O97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente ver correo justificativo

## S2-2026
EVALUACION TECNICO LEGAL DEL CENTRO
[5 empty] | ABC SERRANO | ARAGONIA | BAHIA REAL | CALAHORRA | CAMINO REAL | LA DEHESA | ED. MUNDO | IRUÑA | IZENEA | LUZ DE CASTILLA | LA NORIA | LA VEGA | M. DE CAMPANAR | M. FACTORY | MEIXUEIRO | OASIZ | P. EBOLI | P. NUEVA | TRES AGUAS | TOSA | TUDELA | WAY
[5 empty] | ABC | ARG | BRE | CAL | CRE | DEH | EMU | IRU | IZE | LDC | LNO | LVE | MDC | MFA | MEI | OAS | PLE | PLN | TAG | TOS | TUD | WAY
[5 empty] | 93 | 59 | 86 | 36 | 83 | 85 | 44 | 36 | 59 | 79 | 86 | 85 | 64 | 80 | 75 | 73 | 89 | 66 | 79 | 90 | 44 | 84
|  |  | Evolucion sobre S1 |  | 106.9% | 131.1% | 102.4% | 97.3% | 95.4% | 134.9% | 78.57% | 100% | 105.4% | 116.2% | 106.2% | 116.4% | 114.3% | 98.77% | 104.2% | 123.7% | 129% | 104.8% | 89.77% | 155.2% | 89.8% | 98.82%
-
INSTALACIÓN
1 | APARATOS ELEVADORES | 1.1 | Ascens. y Montac. | OCA | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | - | - | - | - | - | - | DESFAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | DESFAV. | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | DESFAV. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | - | - | FAV. | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | FAV. | - | PTE. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | FAV. | - | PTE. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | PTE. | - | FAV. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | FAV.
|  | 1.2 | Escaleras mec. / Travelators | Revision | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | FAV.
|  | 1.3 | Góndolas | Revision | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ELECTRICIDAD | 2.1 | Alta Tensión | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | PTE. | - | - | PTE. | FAV. | COND. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | PTE. | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  | 2.2 | Baja Tensión | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | COND. | PTE. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | PTE. | COND. | FAV. | FAV. | FAV.
|  |  |  | Informe termografico | FAV. | PTE. | - | - | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | - | PTE. | FAV. | COND. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE.
|  |  |  | OCA | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  | 2.3 | Bateria Condesnsadores | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | - | PTE. | FAV. | COND. | PTE. | FAV. | - | DESFAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | - | -
3 | PARARRAYOS | 3 | Pararrayos | Revision fav. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | - | COND. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
4 | PCI | 4.1 | Ext., Det. y alar. Hid. | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | DESFAV. | PTE. | FAV. | FAV. | DESFAV. | PTE. | DESFAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Revision | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | DESFAV. | FAV. | PTE. | DESFAV. | PTE. | DESFAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Acta Emp. Mant. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4.2 | Inspección en est.ind. | OCA | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
|  |  |  | OCA | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA | - | - | - | DESFAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4.3 | Extintores | Retimbrado | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | - | DESFAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 4.4 | Ilum. Emergencia y carteleria | Revision | COND. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | COND. | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 4.5 | Eq. Resp. Aut. (ERA) | Revision equipo | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | PTE.
|  |  |  | Revision Botella | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | PTE.
5 | LEGIONELLA Y POTABILIDAD | 5.1 | Inst. AFCH y ACS | Revision | - | - | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Cert. L+D | - | - | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Analiticas | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | - | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 5.2 | Fte ornamental | Revision | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | PTE. | - | - | FAV. | FAV. | PTE. | -
|  |  |  | Cert. L+D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | PTE. | - | - | FAV. | FAV. | PTE. | -
|  |  |  | Analiticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | PTE. | - | - | FAV. | FAV. | PTE. | -
|  | 5.2 | Inst. PCI | Revision | FAV. | FAV. | FAV. | COND. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Cert. L+D | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  |  |  | Analiticas | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE.
|  | 5.3 | P. terminales (Pot.) | Analiticas | FAV. | PTE. | - | - | - | - | FAV. | - | - | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 5.4 | Torres de refrig. y cond. Evap. | Cert. L+D | FAV. | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV.
|  |  |  | Analiticas Legionela | FAV. | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | FAV.
|  |  |  | Analiticas FQ | FAV. | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | - | COND. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | FAV.
|  |  |  | Analiticas Aerobios | FAV. | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | - | COND. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | PTE. | - | - | PTE.
|  |  |  | Revision | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | -
6 | FONTANERÍA | 6 | Inst. fontanería y G. Presión | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
7 | CLIMATIZACION | 7.1 | Calefacción y agua caliente | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | PTE. | -
|  | 7.2 | Sistemas A.A. | Revision | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV.
|  | 7.3 | Inst. Energ. A.A. | OCA (P util>12 kW) | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | - | FAV. | FAV. | - | FAV.
|  | 7.4 | Inst. Energ. Calef. y ACS | OCA (20≤P util≤70 kW) | FAV. | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | -
|  |  |  | OCA (P util>70 kW) gases | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | FAV. | - | - | - | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | - | -
|  |  |  | OCA (P util>70 kW) otras | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 7.5 | CAI Climatizadores y conductos | Revision | PTE. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | PTE. | - | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV. | - | PTE. | COND. | - | -
|  | 7.6 | Inst. Termica Completa | OCA (P>70 kW) | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | PTE. | - | PTE. | FAV. | - | - | FAV. | - | -
8 | GAS | 8 | Inst. receptora de gas | Cert. FAV. de rev. | FAV. | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | FAV.
9 | G. ELECTROGENO | 9 | Grupo Electrógeno | Revision | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | - | - | - | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | - | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
10 | SAIs | 10 | SAIs | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | DESFAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV.
11 | L. VIDA Y ANCLAJES | 11 | Anclajes y líneas de vida | Parte de trabajo | FAV. | PTE. | FAV. | - | FAV. | - | - | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV.
12 | BMS | 12 | Instalación de control | Parte de trabajo | FAV. | PTE. | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DESFAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV.
13 | PUERTAS AUT. | 13 | Puertas man. y aut. | Revision | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
14 | ITE | 14 | Estruct., fachada, saneamiento | Revision si >30 años | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | INST. PETROLÍFERAS | 15 | Inst. de sup. y ent. (depósitos) | OCA Enterrados Lleno | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Enterrados Vacios | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Superficie Proy. | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Superficie Sin Proy. | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | OCA Estanq. Tuberias | - | - | - | PTE. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OCA Conjunto | bar: FAV. FAV. to FAV. PTE.
16 | Carg. eléctricos | 16.1 |  | Revision | bar: FAV. FAV. to FAV. PTE.
|  | 16.2 |  | Informe termografico | bar: FAV. FAV. to FAV. PTE.
|  | 16.3 |  | OCA | bar: FAV. FAV. to FAV. PTE.
17 | Megafonia | 17 |  | Revision | COND. | PTE. | - | PTE. | PTE. | - | - | - | - | FAV. | FAV. | PTE. | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV.
18 | Z. infantiles | 18 |  | Revision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV. | - | - | - | COND. | - | - | PTE. | - | - | -
19 | Inst. Fotovoltaica | 19 |  | Revision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAV.
20 | CCTV | 20 |  | Revision | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | - | - | - | - | - | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
21 | DDD | 21 |  | Revision | FAV. | - | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
30 | Cert. Eficiencia Energ. | 30 |  | Renovacion | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | - | PTE. | - | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | - | FAV. | FAV. | PTE. | FAV.
40 | Simulacro | 40 |  | Actuacion | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | COND. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE.
50 | Eval. de RIESGOS | 50 |  | Renovacion | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | DESFAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE.
60 | CAE | 60 |  | Revision | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | PTE.
100 | PAU | 100 |  | Renovacion | FAV. | FAV. | FAV. | PTE. | FAV. | PTE. | COND. | PTE. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | DESFAV. | FAV. | COND. | FAV. | PTE. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV. | FAV.
Note on N55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver correo justificativo
Note on N98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente ver correo justificativo