## FICHA
|  |  |  | CLAVE DESBLOQUEO: | SAV
|  | Inserte aquí el logo de su centro |  | CENTRO | MALAGA OCIO |  | MNO
|  |  |  | Direccion | C. Jaén, 1, 29004 Málaga |  |  |  | Leyenda
|  |  |  | Propiedad | CCPP MNO |  |  |  | En fecha | █████████
|  |  |  | Gerente | Maria Romero |  |  |  | Cumple en 90 dias | █████████
|  |  |  | Fecha | 2025-05-28 |  |  |  | Cumple en 60 dias | █████████ | Apto | Cond. | No Apto
|  |  |  | Tipo | Revision S1 |  | 2025 |  | Cumple en 30 dias | █████████
[9 empty] | Vencidas | █████████
Nª | INSTALACIÓN |  |  |  |  | Periodicidad | ID | Empresa | Ult. Rev. | Prox. Rev. |  |  |  | ESTADO | NIVEL | Comentario | F. 2ª Rev.. | NORMATIVA APLICADA
1 | 1 | APARATOS ELEVADORES | 1.1 | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 88/2003
2 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  | Sustituir puertas | 2012-12-12 | RD 88/2003
3 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 88/2003
4 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 88/2003
5 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 88/2003
6 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 88/2003
7 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 88/2003
8 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
9 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
10 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
11 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
12 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
13 |  |  |  | Ascens. y Montac. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
14 |  |  |  | Ascens. y Montac. | Revision | Mensual |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
15 |  |  | 1.2 | Escaleras mec. / Travelators | Revision | Mensual |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
16 |  |  | 1.3 | Góndolas | Revision | Trimestral |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD1215/97 y RD 2177/04 Disposiciones minimas de seguridad y salud en equipos de trabajo)
17 | 2 | ELECTRICIDAD | 2.1 | Alta Tensión | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 337/2014 - Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalación eléctricas de AT - ITC RAT-23 "Verificaciones e Inspecciones")
18 |  |  |  | Alta Tensión | OCA | 3 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 3275/82
19 |  |  | 2.2 | Baja Tensión | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 842/2002
20 |  |  |  | Baja Tensión | Informe termografico | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 842/2002
21 |  |  |  | Baja Tensión | OCA | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 842/2002
22 |  |  | 2.3 | Bateria Condesnsadores | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
23 | 3 | PARARRAYOS | 3 | Pararrayos | Revision fav. | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
24 | 4 | PCI | 4.1 | PCI. Ext., Det. y alar. Hid. | Revision | Trimestral |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD516/2017 - Reglamento de instalaciones de protección contra incendios)
25 |  |  |  | PCI. Ext., Det. y alar. Hid. | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
26 |  |  |  | PCI. Ext., Det. y alar. Hid. | Acta Emp. Mant. | inicial |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
27 |  |  | 4.2 | PCI. Inspección en est.ind. | OCA | 10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 1942/1993
28 |  |  |  | PCI. Inspección en est.ind. | OCA | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 2267/2004 - Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales)
29 |  |  |  | PCI. Inspección en est.ind. | OCA | 3 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 2267/2004 - Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales)
30 |  |  |  | PCI. Inspección en est.ind. | OCA | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 2267/2004 - Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales)
31 |  |  | 4.3 | PCI. Extintores | Retimbrado | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
32 |  |  | 4.4 | PCI. Ilum. Emergencia y carteleria | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
33 |  |  | 4.5 | PCI. Eq. Resp. Aut. (ERA) | Revision equipo | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
34 |  |  |  | PCI. Eq. Resp. Aut. (ERA) | Revision Botella | 3 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
35 | 5 | LEGIONELLA Y POTABILIDAD | 5.1 | LEGIONELA. Inst. AFCH y ACS | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 865/2003 - Articulo 8. Programas de mantenimiento en las instalaciones (pag 4-5) y Artiulo 2.2. Clasificación de instalaciones
36 |  |  |  | LEGIONELA. Inst. AFCH y ACS | Cert. L+D | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
37 |  |  |  | LEGIONELA. Inst. AFCH y ACS | Analiticas | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
38 |  |  | 5.2 | LEGIONELA. Fte ornamental | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 865/2003 - Articulo 8. Programas de mantenimiento en las instalaciones (pag 4-5) y Artiulo 2.2. Clasificación de instalaciones
39 |  |  |  | LEGIONELA. Fte ornamental | Cert. L+D | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
40 |  |  |  | LEGIONELA. Fte ornamental | Analiticas | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
41 |  |  | 5.2 | LEGIONELA. Inst. PCI | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 865/2003 - Articulo 8. Programas de mantenimiento en las instalaciones (pag 4-5) y Artiulo 2.2. Clasificación de instalaciones
42 |  |  |  | LEGIONELA. Inst. PCI | Cert. L+D | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
43 |  |  |  | LEGIONELA. Inst. PCI | Analiticas | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
44 |  |  | 5.3 | LEGIONELA. P. terminales (Pot.) | Analiticas | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD140/2003 - Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano) - Anexo 5. Numero minimo de muestras para las aguas de consumo humano sumnistradas a a traves de una red de distribución (pag 32)
45 |  |  | 5.4 | LEGIONELA. T. Refrig. y cond. Evap. | Cert. L+D | Semestral |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 487/2022 Criterios higienico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis) Anexo 4. Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos (pag 13)
46 |  |  |  | LEGIONELA. T. Refrig. y cond. Evap. | Analiticas Legionela | Trimestral |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
47 |  |  |  | LEGIONELA. T. Refrig. y cond. Evap. | Analiticas FQ | Mensual |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
48 |  |  |  | LEGIONELA. T. Refrig. y cond. Evap. | Analiticas Aerobios | Mensual |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
49 |  |  |  | LEGIONELA. T. Refrig. y cond. Evap. | Revision | Diario |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
50 | 6 | FONTANERÍA | 6 | Inst. fontanería y G. Presión | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | CTE
51 | 7 | CLIMATIZACION | 7.1 | CLIMA. Calef. y Agua caliente | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 1027/2007 y RD 238/2013 - RITE) RITE IT.3. Mantenimiento y uso (pag 107)
52 |  |  | 7.2 | CLIMA. Sistemas A.A. | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
53 |  |  | 7.3 | CLIMA. Inst. Energ. A.A. | OCA (P util>12 kW) | 4 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 1027/2007
54 |  |  | 7.4 | CLIMA. Inst. Energ. Calef. y ACS | OCA (20≤P util≤70 kW) | 4 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 1027/2007 y RD 238/2013 - RITE) (
55 |  |  |  | CLIMA. Inst. Energ. Calef. y ACS | OCA (P util>70 kW) gases | 4 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
56 |  |  |  | CLIMA. Inst. Energ. Calef. y ACS | OCA (P util>70 kW) otras | 2 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RITE IT.4.3 Periodicidad de las inspección de eficiencia energética
57 |  |  | 7.5 | CLIMA. CAI Clim. y cond. | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (RD 238/2013 - RITE - Norma 171330-2:2008 de Calidad de ambientes Interiores)
58 |  |  | 7.6 | CLIMA. Inst. Termica Completa | OCA (P>70 kW) | 15 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RITE IT.4.3 Periodicidad de las inspección de eficiencia energética
59 | 8 | GAS | 8 | GAS. Inst. receptora de gas | Cert. Favorable de rev. | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
60 | 9 | G. ELECTROGENO | 9 | Grupo Electrógeno | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 984/2015
61 | 10 | SAIs | 10 | SAIs | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
62 | 11 | L. VIDA Y ANCLAJES | 11 | L. Vida y Anclajes | Parte de trabajo | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (UNE-EN 365:2005 - Equipos proteccion individual contra las caidas de altura)
63 | 12 | BMS | 12 | BMS. Instalación de control | Parte de trabajo | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
64 | 13 | PUERTAS AUT. | 13 | Puertas man. y aut. | Revision | Semestral |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | (CTE y UNE-EN 12635:2002+A1:2009)
65 | 14 | ITE | 14 | ITE. Estruct., fachada, saneamiento | Revision si >30 años | 10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | CTE
66 | 15 | INST. PETROLÍFERAS | 15 | DEP. PETROLIEFERS. (sup. y ent.) | OCA Enterrados Lleno | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 1523/99 - ITC MI IP-03. Capitulo X. Revisiones e inspecciones (pag 24)
67 |  |  |  | DEP. PETROLIEFERS. (sup. y ent.) | OCA Enterrados Vacios | 10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
68 |  |  |  | DEP. PETROLIEFERS. (sup. y ent.) | OCA Superficie Proy. | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
69 |  |  |  | DEP. PETROLIEFERS. (sup. y ent.) | OCA Superficie Sin Proy. | 10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
70 |  |  |  | DEP. PETROLIEFERS. (sup. y ent.) | OCA Estanq. Tuberias | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
71 |  |  |  | DEP. PETROLIEFERS. (sup. y ent.) | OCA Conjunto | 10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
72 | 16 | Carg. eléctricos | 16.1 | Carg. Electricos | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | REBT. ITC BT 52
73 |  |  | 16.2 | Carg. Electricos | Informe termografico | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
74 |  |  | 16.3 | Carg. Electricos | OCA | 5 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
75 | 17 | Megafonia | 17 | Megafonia | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
76 | 18 | Z. infantiles | 18 | Z. infantiles | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | Norma UNE-EN 1176-7:1998 - Solo especifica y obligatoria para Andalucia y Galicia
77 | 19 | Inst. Fotovoltaica | 19 | Inst. Fotovoltaica | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
78 | 20 | CCTV | 20 | CCTV | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
79 | 21 | DDD | 21 | DDD | Revision | Mensual |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
80 | 30 | Cert. Eficiencia Energ. | 30 | Cert. Eficiencia Energ. | Renovacion | 10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 39/97
81 | 40 | Simulacro | 40 | Simulacro | Actuacion | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
82 | 50 | Eval. de RIESGOS | 50 | Eval. de RIESGOS | Renovacion | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 39/97
83 | 60 | CAE | 60 | CAE | Revision | 1 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | -
84 | 100 | PAU | 100 | PAU | Renovacion | 3 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | - |  |  |  | RD 1468/2008

## VISTA_ESTADO
EVALUACION TECNICO LEGAL DEL CENTRO
|  |  | Nombre | MALAGA OCIO
|  |  | Direccion | C. Jaén, 1, 29004 Málaga
|  |  | Gerente | Maria Romero
|  |  | Fecha | 2025-05-28
|  |  | Tipo | Revision S1
📊 DASHBOARD RESUMEN
| RESULTADO: |  |  | 📅 REVISIONES: |  |  | CALIFICACION
|  |  |  | En fecha: | 0 |  | Punt. máx. posible | 0
| FAVORABLE | 0 |  | Próx. 90d: | 0
| CONDICIONADO | 0 |  | Próx. 60d: | 0 |  | Punt. obtenida | 0 |  | LEYENDA
| DESFAVORABLE | 0 |  | Próx. 30d: | 0
| PENDIENTE | 0 |  | Vencidas: | 0 |  | % OBTENIDO | #DIV/0! |  | No APTO: < 70%
| ERROR | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Condicionado 70 % - 80 %
| Total Items sin errores: | 0 |  | Total Items: | 0 |  |  |  |  | APTO: > 80%
📊 VISTA DINÁMICA - SOLO ITEMS CON ESTADO
Total Items: | 1
🔄 Esta vista se actualiza AUTOMÁTICAMENTE cuando cambias datos en la pestaña FICHA
Nº | CATEGORÍA | SUBCÓD. | INSTALACIÓN | ACTIVIDAD | PRÓX. REV. | ID | EMPRESA | ESTADO | NIVEL | F. 2ª Insp. | COMENTARIO
Sin datos

## BD (hidden)
|  |  |  | CLAVE DESBLOQUEO: | SAV
- | - | - | - | - | -
1 | OASIZ | OAS | Eurofound | Javier Alvarez | Av. Premios Nobel, 5, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid | CALCULO
3 | LA DEHESA | DEH | Altixia | Laura Gil | C. Humanes, 11, 28805 Alcalá de Henares, Madrid
5 | ABC SERRANO | ABC | Serrano61 | Fernando Bravo | C/ Serrano 61, Madrid | 1 | 0 | Fav. | 0
6 | ARAGONIA | ARG | Zaragoza Urbana | Ana Alcoya | Av. de Juan Carlos I, 44, 50009 Zaragoza | 2 | 0 | Cond. | 0
7 | BAHIA REAL | BHR | ECF Santander | Laura Gil | C/ Enrique Gran,2, Camargo Cantabria | 3 | 0 | Desf. | 0
8 | CAMINO REAL | CRE | Aliseda | Laura Gil | A-2, Km 16.5, 28830 San Fernando de Henares, Madrid | 4 | 0 | Pte. | 0
9 | EDIFICIO MUNDO | EDM | CCPP Edificio Mundo | Vicente Gomez | 46960 Aldaia, Valencia | 5 | 0 | Error | 0
10 | SESTAO | SES | Unifor | Laura Gil | Av. Juncal de Allende, Markonzaga, 48910 Sestao, Biscaya | 6 | 0
12 | LA NORIA | LNO | Realia | German Lopez | Salida 571, A7, Murcia | 7 | 0 | Numero de celdas | 0
13 | LA VEGA | LVE | Capfield | Gustavo Pines | Av. Olímpica, 9, Alcobendas, Madrid | 8 | 0 | Punt. Maxima | 0
14.1 | CALAHORRA | CAL | Eroski | Monica Castro |  | 9 | 0 | Punt Obtenida | 0
14.2 | LUZ DE CASTILLA | LDC | Eroski | Alexia Fernandez | Poligono Industrial El Cerro, 40006 Segovia | 10 | 0
14.3 | TUDELA | TUD | Eroski | Monica Castro | Carr. Zaragoza, s/n, 31500 Tudela, Navarra | 11 | 0 | % OBTENIDO | #DIV/0!
14.4 | TUSIA | TUS | Eroski | Monica Castro |  | 12 | 0
14.5 | IRUÑA | IRU | Eroski | Monica Castro |  | 13 | 0
16 | MALAGA OCIO | MNO | CCPP MNO | Maria Romero | C. Jaén, 1, 29004 Málaga | 14 | 0 | Leyenda: PUNTUACION
17 | MALAGA FACTORY | MFC | CCPP MNO | Maria Romero | C. Jaén, 1, 29004 Málaga | 15 | 0 | Favorable | 3
18 | PLAZA EBOLI | PLE | HIG | Carmen Aranda | C. Pablo Picasso, s/n, 28320 Pinto, Madrid | 16 | 0 | Condicionado | 2
19 | PLAZA NUEVA | PLN | Realia | Vicente Gomez | Avenida Puerta del Sol, 2, 28918 Leganés, Madrid. | 17 | 0 | Desfavorable | 1
20 | MERCADO DE CAMPANAR | MDC | MDSR | Pedro Bermejo | Av. de Tirso de Molina, 16, Campanar, 46015 València, Valencia | 18 | 0 | Pendiente | 1
22 | TRES AGUAS | TAG | Paseo Comercial | Manuel Sevillano | Av. San Martín de Valdeiglesias, 20, 28922 Alcorcón, Madrid | 19 | 0
24 | WAY DOS HERMANAS | WAY | Kronos | Esther Santos | Av. los Peregrinos, 8-10, 24008 León | 20 | 0
27 | REALTY | REA | Realty |  |  | 21 | 0
28 | MADNUM | MAD | Inmobiliaria Colonial |  |  | 22 | 0
35 | THE OUTLET STORE | TOS | Tosa | Andres Enciso | Cl. Alicante, 94. S. Vicent del Raspeig, Alicante | 23 | 0
36 | 8ª AVENIDA | 8ªAV | Castellana | Sérgio Queirós | Av. Dr. Renato Araújo 1625, 3700-346 São João da Madeira, Portugal | 24 | 0
37 | LOURE SHOPPING | LOU | Castellana | Valter Romão | Av. Descobertas 90, 2670-457 Loures, Portugal | 25 | 0
38 | RIOSUL | RIO | Castellana |  | Av. Libertadores de Timor Loro Sae, 2840-168 Seixal, Portugal | 26 | 0
39 | FORUMMADEIRA | FOR | Castellana | Rita Paixão | Estrada Monumental 390, São Martinho, 9004-568 Funchal, Portugal | 27 | 0
41 | NASAS NIGRAN | NAS |  | Laura Gil | Parque emp. Porto do Molle, Rúa das Pontes, 2, 36350 Nigrán, Pontevedra | 28 | 0
[6 empty] | 29 | 0
[6 empty] | 30 | 0
[6 empty] | 31 | 0
[6 empty] | 32 | 0
[6 empty] | 33 | 0
[6 empty] | 34 | 0
[6 empty] | 35 | 0
[6 empty] | 36 | 0
[6 empty] | 37 | 0
[6 empty] | 38 | 0
[6 empty] | 39 | 0
|  | Revision S1 |  |  |  | 40 | 0
|  | Revision S2 |  |  |  | 41 | 0
|  | Actualizacion |  |  |  | 42 | 0
[6 empty] | 43 | 0
[6 empty] | 44 | 0
[6 empty] | 45 | 0
[6 empty] | 46 | 0
[6 empty] | 47 | 0
[6 empty] | 48 | 0
[6 empty] | 49 | 0
[6 empty] | 50 | 0
[6 empty] | 51 | 0
[6 empty] | 52 | 0
[6 empty] | 53 | 0
[6 empty] | 54 | 0
[6 empty] | 55 | 0
[6 empty] | 56 | 0
[6 empty] | 57 | 0
[6 empty] | 58 | 0
[6 empty] | 59 | 0
[6 empty] | 60 | 0
[6 empty] | 61 | 0
[6 empty] | 62 | 0
[6 empty] | 63 | 0
[6 empty] | 64 | 0
[6 empty] | 65 | 0
[6 empty] | 66 | 0
[6 empty] | 67 | 0
[6 empty] | 68 | 0
[6 empty] | 69 | 0
[6 empty] | 70 | 0
[6 empty] | 71 | 0
[6 empty] | 72 | 0
[6 empty] | 73 | 0
[6 empty] | 74 | 0
[6 empty] | 75 | 0
[6 empty] | 76 | 0
[6 empty] | 77 | 0
[6 empty] | 78 | 0
[6 empty] | 79 | 0
[6 empty] | 80 | 0
[6 empty] | 81 | 0
[6 empty] | 82 | 0
[6 empty] | 83 | 0
[6 empty] | 84 | 0
[6 empty] | 85 | 0
[6 empty] | 86 | 0
[6 empty] | 87 | 0
[6 empty] | 88 | 0